## Liite 3 TATE-suunnittelutehtävi
Liite 3 | TATE-suunnittelutehtävien perusteet ja ohjeet
A | Tarveselvitys
Tunnus | Valinta | Tehtävät | Tulos
A 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
A 2 |  |  | Valmistelu
A 3 |  |  | Käynnistäminen
A 4 |  |  | Suoritus
A 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
A 6 |  |  | Erikseen tilattavat tehtävät
A 6.1 |  |  | Käyttäjän toiminnan aiheuttamat poikkeukselliset tilantarpeet
A 6.2 |  |  | Nykyisten tilojen ja tekniikan soveltuvuus käyttäjän tarpeisiin talotekniikan kannalta
Arvion avulla saadaan päätösten pohjaksi tieto olemassa olevien tilojen ja teknisten järjestelmien soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin ja mahdollisesti tarvittavista lisäinvestoinneista talotekniikkaan. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen.
A 6.3 |  |  | Liiketoiminnan asettamat talotekniset tavoitteet
Tällaisia tavoitteita ovat mm. tilojen talotekniikan muunneltavuusmahdollisuudet ja tilankäytön vaihtelumahdollisuudet huomioiden rakennuksen elinkaaren aikaiset käyttötarpeet, tilanjakomahdollisuudet huomioiden mm. palvelualueiden jakamistarpeet ja energiamittausratkaisut, ympäristöluokitusvaatimukset ja niiden vaikutus kiinteistön jälleenmyyntiarvoon.
A 6.4 |  |  | Toiminnan asettamat vaatimukset olosuhteille, turvallisuudelle ja varustelutasolle
Tälläisiä vaatimuksia ovat mm. poikkeavat olosuhde-, turvallisuus- ja varmennusvaatimukset ja erityiset vaatimukset tilojen varustelutasolle.
A 6.5 |  |  | Teknisten järjestelmien tilantarpeet laajuusmäärittelyä varten
A 6.6 |  |  | Talotekniset vaatimukset, laatutasot ja perusratkaisut tarveselvitystä varten
A 6.7 |  |  | Talotekniikan alustava investointikustannuslaskelma
Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea karkea kustannusarvio talotekniikalle.
B | HANKESUUNNITTELU
B 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
B 2 |  |  | Valmistelu
B 3 |  |  | Käynnistäminen
B 4 |  |  | Suoritus
B 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
B 6 |  |  | Erikseen tilattavat tehtävät
B 6.1 |  |  | Toiminnan asettamat talotekniset suunnittelutavoitteet
B 6.2 |  |  | Liittymismahdollisuudet
B 6.3 |  |  | Rakennuspaikan talotekniset rasitteet
B 6.4 |  |  | Olemassa olevan talotekniikan liittymien käyttö ja laajennettavuus
B 6.5 |  |  | Rakennuspaikan hyödyntäminen energian tuotannossa (LVI)
B 6.6 |  |  | Vaihtoehtoiset järjestelmäratkaisut, jotka muodostavat pohjan ehdotussuunnitteluvaiheessa selvitettäville vaihtoehtotarkasteluille
B 6.7 |  |  | Teknisten järjestelmien tilantarpeet laajuusmäärittelyä varten
B 6.8 |  |  | Talotekniset tavoitteet ja laatutasot pääjärjestelmittäin hankesuunnitelmaa varten
B 6.9 |  |  | Talotekniset kuntokartoitukset
Kuntokartoituksen avulla saadaan tieto olemassa olevien teknisten järjestelmien kunnosta ja teknisestä käyttöiästä. Näillä perusteilla voidaan tehdä päätöksiä järjestelmien jatkokäytöstä tai uusimisesta. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen.
B 6.10 |  |  | Hankkeen aikataulu ja toteutustapa
Tarkastellaan rakentamisen vaiheistusta ja toteutustapaa talotekniikan kannalta, huomioiden mahdolliset tekniikan haittojen ja väistöjen vaikutukset rakennettavuuteen.
B 6.11 |  |  | Rakentamisen vaiheistaminen ja rakentamisen aikana käytössä olevien tilojen toiminnan varmistaminen
Tarkastellaan talotekniikan järjestelmien osalta tarpeellisten tilapäisjärjestelyiden rakentamista ja taloteknisten järjestelmien saneerauksen toteutustapoja ottaen huomioon rakentamisen aikana toiminnassa olevien tilojen vaatimukset.
B 6.12 |  |  | Talotekniikan investointikustannuslaskelma
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle
Taso b Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta
Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea esitettyjen vaihtoehtojen investointikustannukset.
C | SUUNNITTELUN VALMISTELU
C 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
C 2 |  |  | Valmistelu
C 2.1 |  |  | Järjestelmälaajuus
C 2.2 |  |  | Suunnitteluasiakirjojen sisältö eri suunnitteluvaiheissa ja hankintamuodoissa
C 2.3 |  |  | Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokoukset
C 2.4 |  |  | Muut määräsidonnaiset tehtävät
C3 |  |  | Käynnistäminen
C4 |  |  | Suoritus
C 4.1 |  |  | Suunnittelutavoitteet
C 4.2 |  |  | Suunnittelun aloitustilaisuus
C 4.3 |  |  | Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut
C 4.4 |  |  | Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
C 4.5 |  |  | Suunnitelmakatselmukset
C 4.6 |  |  | Suunnitteluyhteistyö ja viestintä
C 4.7 |  |  | CAD- ja tietomallinnusohje
C 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
D | EHDOTUSSUUNNITTELU
D 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
D 2 |  |  | Valmistelu
D 2.1 |  |  | Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset
Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä kokousvälillä esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää itse suunnitteluun. Käyttäjäkokouksissa käydään läpi suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet.
D 2.2 |  |  | Suunnittelun aloitustilaisuus
D 2.3 |  |  | Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut
D 2.4 |  |  | Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
D 2.5 |  |  | Suunnitelmakatselmukset
D 2.6 |  |  | Suunnitteluyhteistyö ja viestintä
D 2.7 |  |  | Suunnittelutavoitteet
D 3 |  |  | Käynnistäminen
D 3.1 |  |  | CAD- ja tietomallinnusohje
D 3.2 |  |  | Laitetunnusjärjestelmä
Laitteilla on oltava yksilöllinen ja yhdenmukaisella tavalla tehty tunniste, jolla tunnistetaan niiden sijainti ja liittyminen muihin laitteisiin ja järjestelmiin.
D 3.3 |  |  | Liittymävaihtoehdot
Ulkopuolisten verkostojen reitit vaikuttavat rakennuksen massoitteluun ja teknisten tilojen sijoitteluun.
D 3.4 |  |  | Teknisten järjestelmien vaihtoehdot
D 3.6 |  |  | Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)
Taso a Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (perusvaatimukset täyttävät energiatarkastelut)
Energiankulutuslaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen energiantarvetta, mm. rakennuksen massoittelun vaikutusta.
Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (täydennetyt, yksityiskohtaisemmat laskelmat)
Energiankulutuslaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen energiantarvetta, mm. rakennuksen massoittelun vaikutusta. Laskenta tehdään rakentamismääräysten minimitasoa yksityiskohtaisemmilla laskentamenetelmillä eli tuntipohjaisella simulointiohjelmistolla.
D 3.7 |  |  | Sisäilmaolosuhdelaskenta (LVI)
Taso a Laskenta (sisäolosuhteiden määrittäminen rakentamismääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti)
Olosuhdelaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen sisäilmasto-olosuhteita ja arvioidaan sisäilmastotavoitteiden saavuttamista.
Taso b Olosuhdesimulointi (olosuhteiden ja mittaustehojen simulointi tilatyypeittäin)
Olosuhdelaskelmalla verrataan ehdotussuunnittelun eri vaihtoehtojen sisäilmasto-olosuhteita ja arvioidaan sisäilmastotavoitteiden saavuttamista.
D 3.8 |  |  | Valaistuslaskenta (SÄH)
Taso a Ei erityisvaatimuksia (valaistuslaskelmat tilatyypeittäin)
Valaistuslaskelmalla varmistetaan, että esitettyjen tyyppitilojen valaistusratkaisut täyttävät aiemmin määritetyt tavoitteet.
Taso b Laskenta ja visualisointi (karkeatasoinen, havainnollistetaan tilojen käyttäjille valais tuksella saavutettavaa tulosta)
D 3.9 |  |  | Alustavat teknisten tilojen tarpeet
Riittävät ja hyvin sijoitetut tekniset tilat helpottavat järjestelmien asennusta. Niillä on myös merkittävä vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikaisiin huolto- ja korjauskustannuksiin.
D 4 |  |  | Suoritus
D 4.1 |  |  | Mallihuoneet ja tyyppitilat
Esitysten avulla tarkennetaan toistuvien ratkaisuiden teknistä toteutusta.
D 4.2 |  |  | Ehdotussuunnitelmat
D 4.3 |  |  | Eri suunnittelualojen ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja yhteensovittaminen
Eri suunnittelualueiden esittämät vaihtoehdot tulee sovittaa yhteen niin, että kukin niistä muodostaa yhdessä muiden suunnittelualojen vaihtoehtojen kanssa toimivat kokonaisuudet.
D 5 |  |  | Suorituksen sopimuksen mukaisuuden osoittaminen
D 6 |  |  | Erikseen tilattavat tehtävät
D 6.1 |  |  | Talotekniset kuntokartoitukset, jos niitä ei ole tehty hankesuunnittelun yhteydessä
Kuntokartoituksen avulla saadaan tieto olemassa olevien teknisten järjestelmien kunnosta ja teknisestä käyttöiästä. Näillä perusteilla voidaan tehdä päätöksiä järjestelmien jatkokäytöstä tai uusimistarpeista. Tarvittavien kuntotutkimusten kustannukset veloitetaan erikseen.
D 6.2 |  |  | Poistettu
D 6.3 |  |  | Poistettu
D 6.4 |  |  | Poistettu
D 6.5 |  |  | Investointikustannuslaskenta (LVI, RAU, SÄH)
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (laskenta neliöpohjaisesti)
Taso b Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta
Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea esitettyjen vaihtoehtojen investointikustannukset. Tässä vaiheessa laskenta voidaan tehdä joko neliöpohjaisesti (valinta a) tai tila- ja järjestelmäpohjaisesti (valinta b).
D 6.6 |  |  | Elinkaarikustannuslaskenta
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arviointi tilastollisten arvojen perusteella)
Taso b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu (investointi-, energia-, käyttö- ja ylläpitokustannusten laskenta vertailtaville vaihtoehdoille)
Laskennan tavoitteena on avustaa vaihtoehtojen valinnassa tuomalla esiin saman lopputuloksen (esim. sisäilmasto) tuottavien järjestelmien elinkaarikustannukset. Elinkaarilaskelmat voidaan tässä vaiheessa tehdä siis vain valittujen vaihtoehtojen kesken.
D 6.7 |  |  | Ympäristöluokituksen esiselvitys
Esiselvityksen tarkoitus on tarkastella päätöksentekoa varten vaihtoehtoisten luokitusjärjestelmien soveltuvuutta ja selvittää karkealla tasolla kohtullisella panostuksella saavutettavissa oleva pistetaso. Pistetaso määrittää ko. luokitusjärjestelmän arvosanan.
D 6.8 |  |  | Ympäristöluokituksen esiselvitykseen osallistuminen oman suunnittelualansa osalta
Esiselvityksen tarkoitus on tarkastella päätöksentekoa varten vaihtoehtoisten luokitusjärjestelmien soveltuvuutta ja selvittää karkealla tasolla kohtullisella panostuksella, saavutettavissa oleva pistetaso. Pistetaso määrittää ko. luokitusjärjestelmän luokitustason.
D 6.9 |  |  | Valittuun ympäristöluokitukseen liittyvät selvitykset oman suunnittelualansa osalta
Tarkastellaan tavoiteltavien pisteiden saavutettavuutta hyväksyttävin kustannuksin. Päätetään mitä kredittejä ja millaista kredittien pistetasoa tavoitellaan kunkin suunnittelualan osalta ja määritellään vaihtoehdot ratkaisuista, joilla se täytetään.
D 6.10 |  |  | Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
D7 |  |  | Tilaajan erillishankinnat
D 7.1 |  |  | Virtaussimulointi
Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (konesalit, korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD- laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics) erikseen sovituissa, ilmastoinnin kannalta erittäin vaativiksi todetuissa tiloissa.
D 7.2 |  |  | Valaistuksen simulointi ja visualisointi
Visualisoinnilla havainnollistehtaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja tilojen ilmettä. Vaativissa tiloissa (auditoriot, aulat, esittelytilat, julkisivuvalaistusratkaisut jne.)visualisointi tehdään fotorealistisen 3D-simulointiohjelmiston avulla arkkitehdin laatimille tilamalleille. Tulosteena on valokuvatasoiset kuvat tulevasta tilasta eri valaistustilanteissa.
D 7.3 |  |  | Luonnonvalon hyödyntämisen simulointi
Luonnonvalon simuloinnilla lasketaan päivänvalon saatavuutta ja jakautumista tiloissa sekä keinovalaistuksen energiankulutuksen säästöä päivänvalon mukaisella säädöllä. Tulosteena on raportti laskentatuloksineen ja yhteenvetoineen.
E | YLEISSUUNNITTELU
E 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
E 1.1 |  |  | Lähtötiedot ja jatkosuunnittelupäätös
Aikaisemmissa vaiheissa määriteltyjen lähtötietojen ajantasaisuus ja muutokset sekä mahdollisesti vielä puuttuvat lähtötiedot kirjataan ja todetaan edellytykset jatkosuunnittelulle.
E 2 |  |  | Valmistelu
E 2.1 |  |  | Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset
Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä kokousvälillä esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää itse suunnitteluun. Käyttäjäkokouksissa käydään läpi suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet.
E 2.2 |  |  | Tiedonvaihtoaikataulu TATE-suunnittelun osalta
Aikataulun avulla konkretisoidaan ja määritellään hankkeen etenemisen kannalta kriittiset tiedonvaihdon tarpeet kaikkien osapuolien kesken.
E 2.3 |  |  | Rakennuksen kiinteän ja muuntuvien osien määrittely
E 3 |  |  | Käynnistäminen
E 3.1 |  |  | Liittymäratkaisut
Ulkopuolisten verkostojen käytettävyys ja kapasiteetti on esitettävä, koska niillä voi olla erittäin suuri vaikutus teknisten järjestelmien perusratkaisuihin ja investointikustannuksiin.
E 3.2 |  |  | Reititystarpeet, tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehdot ja järjestelmäintegraatio
Taloteknisten pääreittien ja tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehtojen määrittämisellä ja yhteensovittamisella varmistetaan, että kaikilla suunnittelualoilla on tekniset edellytykset toteuttaa ehdotussuunnitteluvaiheessa päätetyt ratkaisut.
E 3.3 |  |  | Yleissuunnitelman laskelmat
Laskelmin ja visualisoinnein voidaan varmistaa, että yleissuunnitelmaratkaisut toteuttavat sovitut suunnittelutavoitteet.
E 4 |  |  | Suoritus
E 4.1 |  |  | Yleissuunnitelma-asiakirjat
E 4.2 |  |  | Eri suunnittelualojen yleissuunnitelmien yhteensovitus ja laadunvarmistus
Eri suunnittelualojen esittämät ratkaisut tulee sovittaa yhteen niin, että ne muodostavat yhdessä muiden suunnittelualojen kanssa toimivan kokonaisuuden ja että ratkaisut ovat toteutettavissa sekä tilankäytöllisesti että teknillisesti. Suunnitelmien sisäinen laadunvarmistus tehdään yrityksen omaa laadunvarmistusmenettelyä käyttäen, jotta poistetaan mahdolliset virheet ja varmistetaan suunnitelmien oikeellisuus ja ristiriidattomuus.
E 4.3 |  |  | Kosteudenhallintasuunnitelma
E 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
E 6 |  |  | Erikseen tilattavat tehtävät
E 6.1 |  |  | Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)
Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut rakennuksen energiankäytön laskelmat)
Tarkemmalla energiankulutuslaskennalla halutaan varmistua siitä, että mahdollisten yleisuunnitteluvaiheessa tehtyjen muutosten vaikutukset energiankulutukseen tulevat selville. Laskennassa otetaan huomioon rakennuksen käyttö, sisäiset ja ulkoiset kuormitukset sekä suunnitellut rakenteet ja järjestelmät. Laskenta suoritetaan tuntitasolla.
E 6.2 |  |  | Sisäilmaolosuhdelaskenta (LVI)
Taso a Laskenta
Taso b Olosuhdesimulointi
Olosuhdelaskennalla varmistutaan siitä, että yleissuunnitelmaratkaisu toteuttaa hankkeen sisäilmasto-olosuhteille asetetut tavoitteet. Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD- laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics) erikseen sovituissa, ilmastoinnin kannalta vaativiksi todetuissa tiloissa.
E 6.3 |  |  | Valaistuslaskenta (SÄH)
Taso b Laskenta ja visualisointi (karkeatasoinen, havainnollistetaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta)
E 6.4 |  |  | Investointikustannuslaskenta (LVI, RAU, SÄH)
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (laskenta neliöpohjaisesti)
Taso b Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta
E 6.5 |  |  | Elinkaarikustannuslaskenta
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arvio tilastollisten arvojen perusteella)
Taso b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu
Taso c Suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusten laskenta
Yleissuunnitteluvaiheen elinkaarikustannuslaskennan tavoitteena on tuoda esiin suunnitellun järjestelmäratkaisun elinkaaren aikana syntyvät kustannukset.
E 6.6 |  |  | Ympäristövaikutukset
Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arvio tilastollisten arvojen perusteella)
Taso b Suunnitteluratkaisujen energiankäytön ympäristövaikutusten laskenta
Taso c Suunnitteluratkaisujen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten laskenta
Yleissuunnitteluvaiheen ympäristövaikutuslaskennan tavoitteena on tuoda esiin suunnitellun järjestelmäratkaisun liittyvä hiilijalanjälki (CO2 -päästöt).
E 6.7 |  |  | Ennakkohankintojen ja tilapäisjärjestelyiden suunnittelu
Ennakkohankintoihin liittyvä suunnittelu voi koskea esim. väistötilojen tai rakentamisen alta siirrettävien teknisten järjestelmien suunnittelua.
E 6.8 |  |  | Yleissuunnitelman täydennys arvioilla määristä
Määrätiedot voivat olla tarpeellisia esim. projektinjohtourakkamallissa urakkatarjouksen laatimiseksi.
E 6.9 |  |  | Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät:
E7 |  |  | Tilaajan erillishankinnat
E 7.1 |  |  | Sisäolosuhdetarkasteluun liittyvä virtaussimulointi
Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (konesalit, korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla CFD- laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics) erikseen sovituissa, ilmastoinnin kannalta erittäin vaativiksi todetuissa tiloissa.
E 7.2 |  |  | Valaistuksen simulointi ja visualisointi
Visualisoinnilla havainnollistehtaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja tilojen ilmettä. Vaativissa tiloissa (auditoriot, aulat, esittelytilat, julkisivuvalaistusratkaisut jne.)visualisointi tehdään fotorealistisen 3D-simulointiohjelmiston avulla arkkitehdin laatimille tilamalleille. Tulosteena on valokuvatasoiset kuvat tulevasta tilasta eri valaistustilanteissa.
E 7.3 |  |  | Luonnonvalon hyödyntämisen simulointi
Luonnonvalon simuloinnilla voidaan tarkentaa päivänvalon mukaan säädettävän valaistuksen ohjausjärjestelmän vyöhykkeitä, sensorien sijainteja sekä ohjelmointiselostusta. Tulosteena on raportti laskentatuloksineen ja yhteenvetoineen.
F | RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT
F 1 |  |  | Edellytysten totaminen
F 2 |  |  | Valmistelu
F 2.1 |  |  | Viranomais- ja suunnittelukokoukset
Viranomaiskokouksissa varmistetaan, että yleissuunnitelmaratkaisut ovat viranomaisten hyväksyttävissä niin, että rakennusluvan hakemiselle ei ole esteitä. Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä viranomaiskokouksissa esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti.
F 3 |  |  | Käynnistäminen
F 3.1 |  |  | Viranomaislausunnot
F 4 |  |  | Suoritus
F 4.1 |  |  | Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat (LVI, SÄH, ELINK)
Taso a Energiatehokkuus- ja valaistuslaskenta
Taso a Energiatehokkuus- ja valaistuslaskenta
Rakentamismääräykset edellyttävät rakennuksen energiatehokkuuden määrittämistä rakennuslupavaiheessa. Energiatehokkuuslaskenta suoritetaan RakMK D5:n, energiatodistusasetuksen ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti.
F 4.2 |  |  | Energiatodistus ja -selvitys
F 4.3 |  |  | Rakennuslupa-asiakirjojen talotekniset tiedot
F 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
G | TOTEUTUSSUUNNITTELU
G 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
G 1.1 |  |  | Lähtötiedot ja edellytykset suunnittelun suorittamiselle
Yleissuunnitelmavaiheessa määriteltyjen lähtötietojen ajantasaisuus ja muutokset sekä mahdollisesti vielä puuttuvat lähtötiedot kirjataan ja todetaan edellytykset jatkosuunnittelulle.
G 2 |  |  | Valmistelu
G 2.1 |  |  | Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset
Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä kokousvälillä esille tulevista suunnittelukysymyksistä ja varmistetaan, että suunnittelu voi jatkua aikataulun mukaisesti. Suunnittelukokousten aikaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää itse suunnitteluun. Käyttäjäkokouksissa käydään läpi suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet sekä erityisvaatimukset pisteiden käyttölaitteiden sijoittelulle.
G 2.2 |  |  | TATE-suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu
Aikataulun avulla konkretisoidaan ja määritellään hankkeen etenemisen kannalta kriittiset tiedonvaihdontarpeet kaikkien osapuolien kesken.
G 2.3 |  |  | Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
G 2.4 |  |  | Suunnittelmakatselmukset
G 2.5 |  |  | Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ja sen sisältö
Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ohjaavat suunnittelutehtävän suoritusta ja aikataulutusta.
G 3 |  |  | Käynnistäminen
G 3.1 |  |  | TATE-reititystarpeet
Talotekniikan johtotiet, kanavoinnit ja putkitukset sekä alakattoratkaisut tulee yhteensovittaa niin, että ne muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden ja ratkaisut ovat toteutettavissa sekä tilankäytöllisesti että teknillisesti. Laaditaan leikkaukset sovittavassa laajuudessa. Jos suunnitelmat toteutetaan vaatimustason 2 (katso hanketietokortti) mukaisesti, yhteensovitus voidaan tehdä ohjelmallisena tarkastuksena. Jos suunnitelmat toteutetaan vaatimustason 3 (katso hanketietokortti) mukaisesti, yhteensovitus tehdään yhdistelmämallin avulla.
G 3.2 |  |  | Päätelaitteiden, pisteiden ja kenttälaitteiden sijoituksen varmennus ja tietojen toimittaminen alakattosuunnitelmia varten
Tarkastetaan yhdessä käyttäjien kanssa pisteiden ja kenttälaitteiden sijoittelun käyttökelpoisuus käyttäjän tarpeisiin nähden. Mahdollistetaan arkkitehdin alakattosuunnitelmien laadinta toteutussuunnittelun tarpeisiin.
G 4 |  |  | Suoritus
G 4.1 |  |  | Hankintoja palvelevat suunnitelmat
Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään tässä osuudessa hankintoja palvelevat suunnitelmat rakennuksen kiinteälle osalle. Rakennuksen muuntuvan osan suunnitelmat laaditaan toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden yhteydessä.
G 4.2 |  |  | Työturvallisuusasiakirjan täydennys
Työturvallisuusasiakirja laaditaan jokaiseen hankkeeseen erikseen ottaen huomioon kohteen erityispiirteet. Työturvallisuusasiakirjassa määritellään suunnitteluvaiheessa tiedossa olevat riskit, jotka kohteen päätoteuttajan tulee ottaa huomioon laatiessaan kohteen työturvallisuussuunnitelman.
G 4.3 |  |  | Urakkarajaliitteen täydennys
Urakkarajaliitteessä määritellään työn toteutusta ja vastaanottoa koskevat yleiset ohjeet ja eri urakoitsijoiden töiden väliset rajaukset.
G 4.4 |  |  | Kantavien rakenteiden varaustiedot
Varaustiedot tarvitaan, jotta rakenteissa voidaan ottaa huomioon TATE-reittien vaatimat läpimenot, aukot, erityiskiinnitykset sekä mahdolliset haalaustarpeet. Varaustarpeiden esittämistapa, mahdollinen tiedostojen kiertojärjestys yms. seikat on sovittava ennen tietojen toimittamista.
G 4.5 |  |  | Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus
Eri suunnittelualojen esittämät suunnitelmat tulee yhteensovittaa niin, että ne yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuuden ja että ratkaisut ovat toteutettavissa sekä tilankäytöllisesti että teknisesti.
G 4.6 |  |  | Hankintoja palvelevien suunnitelmien päivittäminen
Tehtävän tarkoituksena on täydentää hankintoja palvelevaa suunnitelmakokonaisuutta rakentamisen aikana esille tulleilla tarkennustarpeilla niin, että niiden pohjalta toteutussuunnitelmakokonaisuus voidaan tarkentaa asennusten suorittamiseksi.
G 4.7 |  |  | Verkostojen tasapainotuslaskelmat
G 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
G 6 |  |  | Erikseen tilattavat tehtävät
G 6.1 |  |  | Hankintoja palveleva suunnittelu
G 6.1.1 |  |  | Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)
Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut laskelmat hankintoja palvelevan suunnitelman ratkaisuiden energiakulutuksesta)
Energiakulutuslaskelman tavoitteena on määrittää rakennuksen energiakulutuksen tavoitetaso. Laskettua tasoa voidaan käyttää pohjana esim. laitehyväksyntäprosessin yhteydessä tarkastettaessa hyväksyttäväksi esitettyjen laitteiden energiatehokkuutta ja jatkossa valmiin rakennuksen energiakulutuksen seurannan vertailutasona.
G 6.1.2 |  |  | Investointikustannuslaskenta
Investointikustannuslaskennan tarkoitus on laskea suunnitelmaratkaisuiden investointikustannukset. Laskelmaa voidaan käyttää urakkahintatason oikeellisuuden arviointiin.
G 6.1.3 |  |  | Liittymäalueiden olemassaoleva tekniikka
Kartoituksen avulla saadaan tieto olemassaolevien teknisten järjestelmien ratkaisuista ja järjestelmien liittämismahdollisuuksista. Kartoitus voidaan tehdä vain näkyviltä osiltaan, ellei rakennusta ole mahdollista tyhjentää ja rakenteita avata tarkastuksen ajaksi. Jos päädytään ratkaisuun, jossa rakenteita (esim. alakattoja) avataan, suorittaa niiden avauksen rakennuttajan erikseen tilaama henkilöstö.
G 6.1.4 |  |  | poistettu
G 6.1.5 |  |  | Nykyisten asennusten purku
Purkupiirustuksissa rajataan ne alueet ja tekniset järjestelmät, jotka puretaan taloteknisen urakoitsijan toimesta. Purkupiirustuksissa voidaan osittaa myös säilytettävät asennukset.
G 6.1.6 |  |  | Urakkatarjouslomakkeet (tarjous- ja yksikköhintalomakkeet)
Urakkatarjousten vertailua helpottaa, kun tarjoukset on eritelty yhdenmukaisesti osahintoihin. Yksikköhintatiedot helpottavat ja yksinkertaistavat urakan lisä- ja muutostöiden käsittelyä.
G 6.1.7 |  |  | Määräluettelot
Urakkalaskennan suoritusta helpottaa ja nopeuttaa, kun määrät on laskettu suunnittelijan toimesta. Määräluetteloiden päivittäminen mahdollisten muutosten yhteydessä helpottaa muutostarjousten käsittelyä
G 6.1.8 |  |  | Ympäristöluokitusjärjestelmän edellyttämät suunnitteluvaiheen tehtävät
Ympäristöluokitusjärjestelmät edellyttävät määrämuotoista dokumentointia eri krediittien osalta
G 6.1.9 |  |  | Järjestelmä- tai tuoteosakaupan vaatimustasot
Järjestelmän tai tuoteosan hankintaan liittyen tulee määrittää järjestelmään tai tuoteosaan liittyvien taloteknisten laitteiden ja asennusten sekä kauppaan liittyvän suunnitteluosuuden vaatimustasot.
G 6.1.10 |  |  | Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
G 6.1.11 |  |  | Poistettu
G 6.1.12 |  |  | Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla
Jotta yhteensovitussaadaan toteutettua, tulee TATE-suunnitelmat laatia yhdistelmämallin kanssa yhteensopivilla ohjelmistoilla. Tietomallipohjaisesti suunnitellun talotekniikan yhteensovitus voidaan toteuttaa laatimalla TATE-yhdistelmämalli, jossa esitetään koko talotekniikka 3D-malliin yhdistettynä.
G 6.2 |  |  | Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden laadinta
G 6.2.1 |  |  | Toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvät kokoukset rakentamisaikana
Toteutussuunnittelun asennusyksityiskohtia koskevien kokousten tarkoitus on varmistaa, että toteutussuunnittelussa on oikeat tiedot hankittavista järjestelmistä ja laitteista niin, että toteutussuunnittelu voi jatkua talotekniikan asennusaikataulun edellyttämässä aikataulussa.
Järjestelmä- tai tuoteosahankinnan suunnittelu- ja hankintakokousten tarkoitus on varmistaa, että suunnitteluperusteet ja käyttäjien tarpeet sekä erityisvaatimukset ovat selvillä ja tuoteosien tekninen määrittely pystytään tekemään.
G 6.2.2 |  |  | Lähtötiedot, tiedonvaihtoaikataulu ja muut edellytykset suunnittelun suorittamiselle
Määriteltyjen lähtötietojen ajantasaisuus ja muutokset sekä mahdollisesti vielä puuttuvat lähtötiedot tulee kirjata ja ratkaista niin, että suunnittelu voidaan tehdä hankittavien järjestelmien ja laitteiden perusteella. Ongelmatapaukset tuodaan esille vaiheen kokousten yhteydessä. Aikataulun avulla konkretisoidaan ja määritellään hankinta- ja asennusaikataulun kannalta kriittiset tiedonvaihdon tarpeet kaikkien osapuolien kesken.
G 6.2.3 |  |  | Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
G 6.2.4 |  |  | Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat -jaottelu sekä suunnittelupakettijako ja sen sisältö
Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ohjaavat suunnittelutehtävän suoritusta ja aikataulutusta.
G 6.2.5 |  |  | Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH)
Energiankulutuslaskelman tavoitteena on määrittää rakennuksen energiankulutuksen tavoitetaso. Laskettua tasoa voidaan käyttää pohjana esim. valmiin rakennuksen energiankulutuksen seurannan vertailutasona. Laskenta tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa, että järjestelmä- tai tuoteosasuunnitelmalla on todellista vaikutusta kohteen energiankulutuksen kannalta.
G 6.2.6 |  |  | Muut tehtävät
G 6.2.7 |  |  | Järjestelmä- ja tuoteosahankintojen suunnitelma-asiakirjat
Järjestelmä- tai tuoteosahankintojen suunnittelulla tarkoitetaan järjestelmän tai tuoteosan kokonaishankintaan sisältyvien taloteknisten vaatimusten määrittelyä. Järjestelmiä voivat olla esim. erilliset turvajärjestelmät ja tuoteosia voivat olla esim. julkisivuhankinta, alakattoratkaisu tai IV-konehuonepaketti. Järjestelmiin tai tuoteosiin liittyvien suunnitelmapakettien määrä tulee vähintään määritellä lukumäärinä. Yhtenäisten suunnittelutarjousten aikaansaamiseksi tulisi suunnitelmapakettien tarkkuustaso määritellä myös paketeittain.
G 6.2.8 |  |  | Talotekniikan suunnitelmatäydennykset järjestelmä- ja tuoteosahankintojen osalta
Rakennukseen liittyvät tuoteosasuunnitelmat tulee liittää koko rakennuksen suunnitelmiin, jotta tiedot asennuksista saadaan vietyä kootusti rakennuksen ylläpitosarjaan.
G 6.2.9 |  |  | Verkostojen painehäviö-, tasapainoitus- ja äänilaskelmat (LVI)
Verkostojen painehäviö-, tasapainotus- ja äänilaskelmat laaditaan, jotta voidaan varmistaa verkostojen toimivuus ja ääniteknisten vaatimusten täyttyminen.
G 6.2.10 |  |  | Elementtien varauspiirustukset
Tehdastiloissa valmistettaviin elementtirakenteisiin tulee asentaa tarvittavat varaukset ja putkitukset valmiiksi tehtaalla. Varaukset esitetään elementtien valmistuspiirustuksissa rakennesuunnittelijan toimittaman piirustusohjeen mukaisesti.
G 6.2.11 |  |  | Toteutusta palvelevat suunnitelmat
Toteutussuunnitelmadokumenteissa täydennetään hankintoja palvelevan suunnitelmakokonaisuuden suunnitelmat asennuksen vaatimilla lisätiedoilla ja laaditaan kytkentöihin liittyvät asennussuunnitelmat. Jos yleissuunnnitteluvaiheesta siirrytään suoraan toteutussuunnitteluvaiheeseen laaditaan koko toteutussuunnitelmapaketti vasta tässä vaiheessa.
G 6.2.12 |  |  | Kantavien rakenteiden varaustietojen määrittely
Katso kohta G 4.4
G 6.2.13 |  |  | Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus
Katso kohta G 4.5
G 6.2.14 |  |  | Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
G 6.2.15 |  |  | Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla
Jotta yhteensovituspiirustus saadaan toteutettua, tulee TATE-suunnitelmat laatia yhdistelmämallin kanssa yhteensopivilla ohjelmistoilla. Tietomallipohjaisesti suunnitellun talotekniikan yhteensovitus voidaan toteuttaa laatimalla TATE-yhdistelmämalli, jossa esitetään koko talotekniikka 3D-malliin yhdistettynä.
G 6.2.16 |  |  | Toteutusta palvelevien suunnitelmien tavoitteidenmukaisuus ja laadunvarmistus
Tavoitteidenmukaisuuden osoittamisella esitetään tilaajalle, että suunnitelmat toteuttavat sovitut ratkaisut. Myös mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetään niiden syyt. Suunnitelmien sisäinen laadunvarmistus tehdään yrityksen omaa laadunvarmistusmenettelyä käyttäen, jotta poistetaan mahdolliset virheet ja varmistetaan suunnitelmien oikeellisuus ja ristiriidattomuus.
G 6.2.17 |  |  | Toteutusta palvelevien suunnitelmien hyväksyntä
Tilaajan kanssa käydään läpi raportit suunnitelmien tavoitteidenmukaisuuden toteutumisesta ja varmistetaan, että suunnitelmilla voidaan edetä rakentamisvaiheeseen.
H | RAKENTAMISEN VALMISTELU
H 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
H 2 |  |  | Valmistelu
H 2.1 |  |  | Rakentamista valmistelevat kokoukset
Rakentamista valmistelevien kokousten tarkoitus on varmistaa, että kaikki edellytykset rakentamisen aloittamiselle ovat olemassa, viranomaisten luvat on hankittu, valvontasuunnitelmat laadittu ja rakentaminen voi alkaa.
H 3 |  |  | Käynnistäminen
H 3.1 |  |  | Suunnitelmien viranomaishyväksynnät
Viranomaishyväksyntöjen tarkoitus on varmistaa, että suunnitelmat täyttävät viranomaisten vaatimukset ja edellytykset rakentamisen aloittamiselle ovat tältä osin kunnossa.
H 4 |  |  | Suoritus
H 4.1 |  |  | Valvontasuunnitelman täydennys
Valvontasuunnitelman tarkoituksena on sopia tehtävien ja vastuiden jaosta toteutuksen valvonnan osalta laadittujen sopimusten mukaisesti sekä varmistaa, että kaikille rakennusaikaisen valvonnan tehtäville on määritelty vastuuhenkilöt.
H 4.2 |  |  | Suunnitelmien täydennys viranomaisvaatimusten mukaiseksi
Rakentamisen aikaisten tietojen täydentämisellä tarkoitetaan viranomaisten vaatimien suunnitelmamuutosten viemistä suunnitelmiin.
H 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
I | RAKENTAMINEN
I 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
I 2 |  |  | Valmistelu
I 2.1 |  |  | Työmaakokoukset
Työmaakokouksissa tehdään päätöksiä kokousvälillä esille tulevista ennakolta valmistelluista rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä ja varmistetaan, että rakentaminen voi jatkua aikataulun ja toteutusbudjetin mukaisesti. Suunnittelijan tehtävänä on kokoukseen osallistumisen lisäksi suorittaa valvontakierros työmaalla ja tarkastaa kuhunkin rakentamisvaiheeseen liittyvien asennusten tilanne. Samalla varmistetaan, että työmaalla on käytettävissä viimeisimmät suunnitelmaversiot.
I 2.2 |  |  | Vastaanottokokoukset
I 3 |  |  | Käynnistäminen
I 4 |  |  | Suoritus
I 4.1 |  |  | Laitehyväksynnät (suunnitelmanmukaisuus)
Laitehyväksynnän tarkoitus on varmistaa, että urakoitsijoiden esittämät laitteet ja järjestelmät täyttävät suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Tarvittaessa tulee vaatimusten täyttyminen varmistaa teknisin laite-erittelyin, laskelmin ja simuloinnein (esim. valaistustasot, energiankulutus, materiaalit, virtaustekniset ominaisuudet).
I 4.2 |  |  | Poistettu
I 4.3 |  |  | Toimittajan/urakoitsijan laatimat suunnitelmat
Jos toimittajat tai urakoitsijat laativat järjestelmä- tai tuoteosasuunnitelmat, tulee niiden tavoitteidenmukaisuus tarkistaa vertaamalla laadittuja suunnitelmia vaatimuksiin. Lisäksi tarkastetaan, että laaditut suunnitelmat ovat riittävän yksityiskohtaisia, jotta niillä voidaan asennukset luotettavasti suorittaa.
I 4.4 |  |  | Ylläpitoa varten tarvittavat suunnitelmatiedot (ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 1–3)
Huoltokirjan viranomaisvaatimukset on esitetty RakMK osassa A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet 2000.
I 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
I 6 |  |  | Erikseen tilattavat tehtävät
I 6.1 |  |  | Urakoitsijapalaverit
Urakoitsijapalavereiden tarkoitus on tehdä päätöksiä rakentamisen ja asennusten vaiheistuksista, selvittää työmaalla esiin tulevia ongelmia ja varmistaa, että rakentaminen voi jatkua aikataulun mukaisesti. Suunnittelijan tehtävänä on tuoda kokoukseen suunnitteluvaiheen aikana läpikäytyjä vaiheistusajatuksia ja selventää suunnitelmia mahdollisten tulkintaepäselvyyksien osalta.
I 6.2 |  |  | Hankintapalaverit tai urakkaneuvottelut
Hankintapalavereiden tarkoituksena on varmistaa, että tehdyt hankinnat soveltuvat kaikilta osin suunnitelmiin ja tekniset edellytykset hankinnan päättämiselle ovat olemassa.
I 6.3 |  |  | Vastaanoton aikainen urakkasuoritusten yleinen laadunvalvonta
Laadunvalvonnan tarkoituksena on todeta urakkasuorituksen suunnitelmien vastaiset toteutukset ja sopia urakoitsijan kanssa toimenpiteistä, joilla suunnitelmanmukaisuus saavutetaan. Tämä tehtävä kannattaa sisällyttää suunnittelijan tehtäviin silloin, kun erillistä LVI-, RAU- tai sähkötöiden valvojaa ei kohteessa ole.
I 6.4 |  |  | Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH)
I 6.5 |  |  | Poistettu
I 6.6 |  |  | Tuoteosa- tai erillishankintojen tarjoukset
Suunnittelijan osallistuminen tarjousten käsittelyyn voi olla perusteltua, kun suunnittelijalla on hankinnasta sellaista lisätietoa, joka auttaa rakennuttajaa tarjousneuvotteluissa tai tarjousten vertailujen suorittamisessa.
I 6.7 |  |  | Urakkasuoritusten tekniset tarkastukset
Urakkasuoritusten teknisten tarkastusten tavoitteena on varmistaa, että urakkasuoritus vastaa suunnitelmia. Tekninen tarkastus on vastaanottotarkastusta valmisteleva tarkastus, jossa todetaan mahdolliset virheet ja puutteet urakkasuorituksessa ja urakoitsijan omassa laadunvarmistuksessa. Tämä tehtävä kannattaa sisällyttää suunnittelijan tehtäviin silloin, kun erillistä LVI-, RAU- tai sähkötöiden valvojaa ei kohteessa ole.
I 6.8 |  |  | Urakkasuoritusten toimintakokeet (koordinointi)
Urakkasuoritusten toimintakokeiden tavoitteena on varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellusti. Tämä tehtävä kannattaa sisällyttää suunnittelijan tehtäviin silloin, kun erillistä LVI-, RAU- tai sähkötöiden valvojaa ei kohteessa ole.
I 6.9 |  |  | Urakkasuoritusten toimintakokeet (osallistuminen)
Urakkasuoritusten toimintakokeiden tavoitteena on varmistaa, että järjestelmät toimivat suunnitellusti. Tämä tehtävä voidaan sisällyttää suunnittelijan tehtäviin myös silloin, kun kohteessa on erillinen LVI-, RAU- tai sähkötöiden valvoja, mutta kohteen vaativuuden vuoksi halutaan varmistaa, että kaikki suunnitteluvaiheessa määritellyt toiminnat toteutuvat.
I 6.10 |  |  | Kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat suunnitelmatiedot
Jos tiedot syötetään suoraan sovellukseen, tarjouspyynnössä on mainittava, jos sitä ei voida tehdä suunnittelijan omissa tiloissa esimerkiksi internet-yhteyden avulla.
I 6.11 |  |  | Paikantamispiirustukset (ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 1–3)
Paikantamispiirustukset helpottavat suurissa kiinteistöissä laitteiden löytämistä eri käyttötilanteissa ja huoltojen yhteydessä.
I 6.12 |  |  | Poistettu
I 6.13 |  |  | Poistettu
I 6.14 |  |  | Poistettu
I 6.15 |  |  | Järjestelmämallin säätöpiirustukset (LVI) (suunnitteluohjelmiston vaatimustaso 3)
Säätöpiirustusten avulla säätöurakoitsijalla on käytettävissä todelliset, asennettuihin tuotteisiin perustuvat esisäätöarvot venttiileille ja säätöpelleille, jolloin säätötyön tekeminen on nopeampaa ja varmempaa.
I 6.16 |  |  | Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
I 6.17 |  |  | Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen
I 7.1 |  |  | Tilaajan erillishankinnat
I 7.1 |  |  | Järjestelmämallin ylläpito laitehyväksyntävaiheessa (suunnitteluohjelmiston taso 3)
Tietomallin päivityksellä tarkoitetaan valittujen laitteiden tietojen päivittämistä rakennuksen tietomalliin. Päivitettyjen tietojen avulla voidaan varmistaa mallinnettujen verkostojen toimivuus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää hyväksi rakennuksen huollossa ja ylläpidossa.
I 7.2 |  |  | Järjestelmämallin ylläpito lopullisilla tiedoilla (suunnitteluohjelmiston vaatimustaso 3)
Päivityksen avulla voidaan varmistaa CAD-ohjelmistojen automaattisilla mitoitustoiminnoilla verkostojen toimivuus todellisilla laitetiedoilla. Päivitettyä järjestelmämallia on mahdollista hyödyntää myös ylläpidon hallinnassa.
J | KÄYTTÖÖNOTTO
J 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
J 2 |  |  | Valmistelu
J 3 |  |  | Käynnistäminen
J 4 |  |  | Suoritus
J 4.1 |  |  | Luovutuspiirustusten takastaminen (urakoitsijoiden laatimat)
Luovutuspiirustukset luovat perustan rakennuksen ylläpidon aikaisille muutos- ja kunnossapitotoimille, joten niiden paikkansapitävyys on tärkeää.
J 4.2 |  |  | Energialaskennan päivitys (LVI, SÄH, ELINK)
J 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
J 6 |  |  | Erikseen tilattavat tehtävät
J 6.1 |  |  | Jälkitarkastukset ja niihin liittyvät kokoukset
Jälkitarkastuksien avulla todetaan ja kirjataan vastaanottotarkastuksessa todettujen puutteiden suoritus tai keskeneräisyys. Tämä tehtävä kannattaa sisällyttää suunnittelijan tehtäviin silloin kun erillistä sähkötöiden valvojaa ei kohteessa ole.
J 6.2 |  |  | Luovutuspiirustukset
Luovutuspiirustukset luovat perustan rakennuksen ylläpidon aikaisille muutos- ja kunnossapitotoimille, joten niiden paikkansapitävyys on tärkeää.
J 6.3 |  |  | Käytön ja huollon opastus käyttö- ja huoltohenkilökunnalle
Rakennuksen käyttöhenkilökunta on harvoin pystynyt ennakolta perehtymään suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin, mistä johtuen käytön- ja huollonopastus on tärkeä tehtävä, jotta rakennusta pystyttäisiin käyttämään suunnitellulla tavalla. Tämä tehtävä sisältyy suunnittelijan tehtäviin silloin, kun sitä ei haluta sisällyttää urakoitsijan tehtäväksi. Vaativimmissa kohteissa on tarkoituksenmukaisinta sisällyttää tämä tehtävä sekä suunnittelijalle että urakoitsijalle suunnittelijan tehtävien painottuessa järjestelmien toimintaperiaatteiden, keskeisten mitoitusten sekä vara- ja tilapäisjärjestelmien läpikäymiseen. Urakoitsijan tehtävät painottuvat normaalien käyttö- ja huoltotoimenpiteiden opastukseen.
J 6.4 |  |  | Suunnitelmien arkistointi
Suunnitelmat tulee luovuttaa rakennuttajalle hänen ohjeidensa mukaisesti niin, että ne ovat arkistoitavissa sähköiseen muotoon.
J 6.5 |  |  | Valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus
J 6.6 |  |  | Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
K | TAKUUAIKA
K 1 |  |  | Edellytysten toteaminen
K 2 |  |  | Valmistelu
K 3 |  |  | Käynnistäminen
K 4 |  |  | Suoritus
K 4.1 |  |  | Takuutarkastuksiin liittyvät tekniset tarkastukset
Urakkasuoritusten takuutarkastuksiin liittyvien teknisten tarkastusten tavoitteena on varmistaa, että rakennusaikana tehdyt havainnot järjestelmien puutteista on urakoitsijan toimesta korjattu ja varmistaa, että takuuajalle määritellyt huollot ja tarkastukset on suoritettu.
K 4.2 |  |  | Takuutarkastuskokoukset
Takuutarkastuskokoukset ovat juridisia kokouksia, jossa todetaan takuuaikaisten velvoitteiden suoritus.
K 5 |  |  | Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
K 6 |  |  | Erikseen tilattavat tehtävät
K 6.1 |  |  | Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi käytön aikana
Analysoinnilla varmistetaan, että talotekniset järjestelmät toimivat oikein ja energiataloudellisesti, sisäolosuhteet ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset, käyttöhenkilökunta osaa käyttää laitosta ym.
K 6.2 |  |  | Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi etäseurantayhteyksien kautta
Analysoinnilla varmistetaan, että talotekniset järjestelmät toimivat oikein ja energiataloudellisesti, sisäolosuhteet ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset, käyttöhenkilökunta osaa käyttää laitosta ym.
K 6.3 |  |  | Toimivan rakennuksen tavoitteenmukaisuus
Toimivan rakennuksen tavoitteidenmukaisuuden osoittamisella esitetään tilaajalle, että rakennuksen käyttö täyttää sovitut käytönaikaiset tavoitteet. Myös mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetään syyt poikkeamille.
K 6.4 |  |  | Energiankulutuksen laskenta (LVI, SÄH)
Simulointitulos antaa tavoitekulutuksen ylläpitovaiheen energiakulutusten seurantaa varten.
K 6.5 |  |  | Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät