## OHJE
Elinkaaren hiilijalanjäljen säästön laskenta
RTS-Ympäristöluokitus 2022
Laskentamallin tarkoitus
Laskentamallilla pyritään yksinkertaistamaan elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa siten, että niissä tapauksissa joissa toteutetaan tavanomaista rakennusvaiheen toteumaa, voidaan kriteeri arvioida ilman kattavaa tarkastelua pelkästään energiatehokkuuden ja energiantuotannon ratkaisujen perusteella.
Laskennan ohje
Elinkaaren hiilijalanjäljen kohdekohtaisessa laskennassa käytetään seuraavia laskenta-arvoja:
A1-A3 Rakennusvaiheen materiaalien käyttö
Syötettävät laskenta-arvot saadaan erillisen tuotevaiheen hiilijalanjäljen laskennan tuloksista. Materiaalien päästöarvojen tulee perestus kansallisen päästötietokannan (CO2data.fi) konservatiivisiin arvoihin ja tuotekohtaisiin EPD tietoihin, joissa on työmaan hukka huomioitu.
Peruskorjauksissa hiilijalanjälki perustuu joko erilliseen hiilijalanjäljen laskentaan tai se voidaan laskea säilytettävien rakenteiden pinta-alojen mukaan erillisellä välilehdellä.
A4-A5 Rakentaminen
Rakentamisen lopussa voidaan käyttää rakentamisvaiheen toteutuneita energiankäytön päästöjä (Lämmitys, sähkö ja lämmityksen polttoaineet ilman työmaakoneiden polttoneineita). Energian yksikköpäästöjen tulee perustua CO2data.fi mukaiseen valmistumisvuoden yksikklöpäästöön. Vihreän sähkön tai kompensointien vaikutusta ei saa huomioida.
B4 Kunnossapito ja korjaukset
Syötettävät laskenta-arvot saadaan erillisen tuotevaiheen hiilijalanjäljen laskennan tuloksista. Materiaalien päästöarvojen tulee perestus kansallisen päästötietokannan (CO2data.fi) konservatiivisiin arvoihin ja tuotekohtaisiin EPD tietoihin, joissa on työmaan hukka huomioitu. Jos laskenta-arvoja ei ole syötetty käytetään laskennassa oletusarvona 20% rakennusvaiheesta.
B6 Energiankäyttö
Laskenta-arvot saadaan energiatodistuksen ostoenergiankulutuksen perusteella. Energiankäytön profiileina käytetään CO2data.fi mukaisia energian kansallisia keskiarvoja valmistumisvuodelle. Vertailurakennus perustuu lämmitystapana kaukolämpöön ja paikalliseen kylmäntuotantoon sekä uudisrakennusten määräystason vähimmäisvaatimuksen mukaiseen energiatehokkuuteen.
Energiankäytön päästöt perustuvat Energiatodistuksesta suoraan otettaviin ostoenergian kulutuslukuihin (esimerkki liitteessä 1).
C Purku
Käytetään vertailutasoa
Ostoenergian tietetojen lähtötiedot
Ostoenergian tiedot syötetään suoraan energiatodistuksen koontisivulta kohdasta "Laskettu osotenergia".

## CO2 laskenta
Y1.1 Tuotevaiheen hiilijalanjäljen säästön laskenta | [5 empty] | LASKENTA-ARVOJEN SYÖTTÖ
Kohde | Kohde |  |  | Laskentajakso
Tekijä |  |  |  | 50 | vuotta
Rakennus-tyyppi | Opetusrakennus ja päiväkoti
Nettoala | 1000
Rak-vuosi | 2022 | (Valmistumisajankohta)
LASKENTA-ARVOJEN SYÖTTÖ
|  | Hanke | Vertailutaso (uudis) | Säästö |  | Rakennusvaihe A1-A3 | Kunnossapito B3-B4
|  | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | % | kg/m2 | kg/m2
A1-A3 | Tuotevaihe | 520 | 520 | 0 | 0% |  |  |  | Todentava dokumentti |  | x x
| Aluerakenteet | 40 | 40
| Talo-osat | 360 | 360
| Tilaosat | 59 | 59
| Talotekniikka | 61 | 61
A4 | Työmaan kuljetukset | 27 | 27 | 0 | 0% | [5 empty] | x x
A5 | Rakentaminen | 67 | 67
B4 | Korjaukset ja uusimiset | 123.8 | 123.8 | 0 | 0% | Korjaukset B4 | Ominais-ostoenergia |  | Todentava dokumentti |  | x x
| Aluerakenteet | 8 | 8
| Talo-osat | 72 | 72
| Tilaosat | 11.8 | 11.8
| Talotekniikka | 32 | 32
B6 | Energiankulutus | 444.5698 | 444.5698 | 0 | 0% | kWh/vuosi | kWh/a/m2 | CO2data.fi g/kWh |  | Vertailutaso kWh/m2/a | x x
| Kaukolämpö | 308.744 | 308.744 |  |  |  | 0 | 68.874 | Energiaselvitys | 89.6547 | x x
| Biolämpö | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 27 |  |  | x x
| Ostosähkö (sis. Käyttäjä) | 135.8258 | 135.8258 |  |  |  | 0 | 59.084 |  | 45.9772 | x x
| Fossiiliset energiat | 0 | 0 |  |  |  |  | 306 |  |  | x x
| Kaukokylmä | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.278
C1-C4 | Purku | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100 | x x
| YHTEENSÄ | 1192.3698 | 1192.3698 | 0 | 0%
|  | 23.8474 | 23.8474
|  | KOHDE | Vertailutaso
A1-A3 | Tuotevaihe | 520 | 520
A4-A5 | Työmaan kuljetukset | 94 | 94
B4 | Korjaukset ja uusimiset | 123.8 | 123.8
B6 | Energiankäyttö | 444.5698 | 444.5698
C1-C4 | Purku | 10 | 10
Note on H26: OHJE: Energiatodistuksen mukainen sähkön arvo kokonaisuudessaan

## PK laskenta
Peruskorjauksen hiilijalanjäljen säästön laskenta
Kohde | Kohde
Tekijä | 0
Rakennustyyppi | Opetusrakennus ja päiväkoti
Nettoala | 1000
| Hankkeessa uusittu | Rak.osan kokonais- | Hanke | Vertailutaso | Säästö
| osuus | määrä | kg/m2 | kg/m2 | %
Aluerakenteet | Uusittu alue | Kokonais- määrä | 0 | 40 | -100% | x x
Kestopinnoitettu piha-ala |  | 100 | 0%
Talo-osat | Uusittu alue | Kokonais- määrä | 0 | 360 | -100% | x x
Alapohjat |  | 100 | 0%
Välipohjat |  | 100 | 0%
Yläpohjat ja vesikatto |  | 100 | 0%
Ulkoseinät |  | 100 | 0%
Ikkunat ja ovet |  | 100 | 0%
Tilaosat | Uusittu alue | Kokonais- määrä | 0 | 59 | -100% | x x
Lattiapinnat |  | 100 | 0%
Alakatot |  | 100 | 0%
Ei-kantavat väliseinät |  | 100 | 0%
Talotekniikka | Uusimisaste % | Olemassa (1/0) | 0 | 61 | -100% | x x
Lämmöntuotanto |  | 1 | 0%
Lämmitysverkosto | 0% | 1 | 0%
Tilalämmitys | 0% | 1 | 0%
Vesijohdot |  | 1 | 0%
Viemärijohdot |  | 1 | 0%
Ilmanvaihtokoneet |  | 1 | 0%
Ilmanvaihtokanavistot |  | 1 | 0%
Jäähdytyksen tuotanto |  | 1 | 0%
Jäähdytysverkosto ja tilalaitteet |  | 1 | 0%
Sprinkler-järjestelmä |  | 1 | 0%
YHTEENSÄ |  |  | 0 | 520 | -100% | x x
| Peruskorjaus | Vertailutaso
Aluerakenteet | 0 | 40
Talo-osat | 0 | 360
Tila-osat | 0 | 59
Talotekniikka | 0 | 61
| KOHDE | VERTAILUTASO | KOHDE | VERTAILUTASO
Aluerakenteet | Uusittu alue | Kokonais- määrä | 0 | #REF!
Tilaosat | Uusittu alue | Kokonais- määrä | 0 | 59
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energiankäyttö | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Vertailutaso (hidden)
[9 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0.5
| Valaistus kWh/m2 | Laitteet kWh/m2 | Ilmanvaihto kWh/m2 | Apulaitteet kWh/m2 | SÄHKÖ, kiinteistö kWh/m2 | SÄHKÖ, KÄYTTÄJÄ kWh/m2 | JÄÄHDYTYS Energia, OLETUS kWh/m2 | E-luku Määräys E(2018) | E-luku Kiinteistös. | E-luku Käyt.säh. | E-luku Jäähd. | E-luku Lämmitys | Määräys-tason lämmön-kulutus kWh/m2/a | E-luku Lämmitys | Vertailutason lämmönkulutus kWh/m2/a |  | A++ energialuokka | Säästö
Rivi- ja ketjutalo | 5.256 | 15.768 | 7.008 | 2.8 | 15.064 | 15.768 | 0 | 105 | 18.0768 | 18.9216 | 0 | 68.0016 | 136.0032 | 93.0016 | 132.8594 |  | 56 | 46.67%
Asuinkerrostalo | 7.884 | 21.024 | 8.76 | 2.8 | 19.444 | 21.024 | 0 | 90 | 23.3328 | 25.2288 | 0 | 41.4384 | 82.8768 | 66.4384 | 94.912 |  | 53 | 41.11%
Toimistorakennus | 18.642 | 22.3704 | 13.556 | 2.8 | 34.998 | 22.3704 | 5 | 100 | 41.9976 | 26.8445 | 6 | 25.1579 | 50.3158 | 70.1579 | 100.2256 |  | 56 | 44%
Liikerakennus | 77.273 | 4.067 | 18.772 | 2.8 | 98.845 | 4.067 | 5 | 135 | 118.614 | 4.8804 | 6 | 5.5056 | 11.0112 | 75.5056 | 107.8651 |  | 63 | 53.33%
Majoitusliikerakennus | 28.908 | 10.512 | 35.04 | 2.8 | 66.748 | 10.512 | 5 | 160 | 80.0976 | 12.6144 | 6 | 61.288 | 122.576 | 106.288 | 151.84 |  | 63 | 60.62%
Opetusrakennus ja päiväkoti | 17.5224 | 10.0128 | 15.642 | 2.8 | 35.9644 | 10.0128 | 0 | 100 | 43.1573 | 12.0154 | 0 | 44.8274 | 89.6547 | 94.8274 | 135.4677 |  | 63 | 37%
Liikuntahalli | 25.55 | 0 | 23.36 | 2.8 | 51.71 | 0 | 0 | 100 | 62.052 | 0 | 0 | 37.948 | 75.896 | 87.948 | 125.64 |  | 63 | 37%
Sairaala | 36.792 | 47.304 | 70.08 | 2.8 | 109.672 | 47.304 | 10 | 320 | 131.6064 | 56.7648 | 12 | 119.6288 | 239.2576 | 199.6288 | 285.184 |  | 105 | 67.19%
Opetusrakennus ja päiväkoti | 17.5224 | 10.0128 | 15.642 | 2.8 | 35.9644 | 10.0128 | 0 | 100 | 43.1573 | 12.0154 | 0 | 44.8274 | 89.6547 | 94.8274 | 135.4677 |  | 63
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[9 empty] | SRMK kulutus |  | Ominaiskulutus/kuorma |  |  |  | Ilmavirrat |  |  | Lämmin käyttövesi |  | E-luku | A | B | C | D | E
Käyttötarkoitusluokka | Kellonaika | Käyttöaika |  |  | IV | Käyttöaste | Val. Käyttöa. | Valaistus | Laitteet | Ihmiset | Valaistus | Laitteet | Ihmiset | yht. | Ulkoilmavirta | Käyttöajan ulkopuolella | viikko- ilmavirta | LKV ominais | Lämmitys- | Maksimi | [5 empty] | Kierron häviöt | KV Putkiston pituus
|  | h/24h | d/7d |  |  | - |  | W/m2 | W/m2 | W/m2 | kWh/m² | kWh/m² | kWh/m² | kWh/m² | dm3/s,m² | dm3/s,m² | dm3/m²,vko | dm3/m²/a | energia | [7 empty] | m/nm2
Erillinen pientalo sekä rivi- ja ketjutalo | 00:00-24:00 | 24 | 7 | 8760 | 8760 | 0.6 | 5256 | 6 | 3 | 2 | 5.256 | 15.768 | 10.512 | 31.536 | 0.4 |  | 67.2 | 603.4483 | 35 | vaihtelee | 80 | 110 | 150 | 210 | 340 | 0.96 | 0.043
Asuinkerrostalo | 00:00-24:00 | 24 | 7 | 8760 | 8760 | 0.6 | 5256 | 9 | 4 | 3 | 7.884 | 21.024 | 15.768 | 44.676 | 0.5 |  | 84 | 603.4483 | 35 | 130 | 75 | 100 | 130 | 160 | 190 | 0.97 | 0.043
Toimistorakennus | 07:00-18:00 | 11 | 5 | 2868 | 3389 | 0.65 | 1864.2 | 10 | 12 | 5 | 18.642 | 22.3704 | 9.321 | 50.3334 | 2 | 0.15 | 126.95 | 103.4483 | 6 | 170 | 80 | 120 | 170 | 200 | 240 | 0.88 | 0.02
Liikerakennus | 08:00-21:00 | 13 | 6 | 4067 | 4693 | 1 | 4067 | 19 | 1 | 2 | 77.273 | 4.067 | 8.134 | 89.474 | 2 | 0.15 | 169.5 | 68.9655 | 4 | 240 | 90 | 170 | 240 | 280 | 340 | 0.87 | 0.02
Majoitusliikerakennus | 00:00-24:00 | 24 | 7 | 8760 | 8760 | 0.3 | 2628 | 11 | 4 | 4 | 28.908 | 10.512 | 10.512 | 49.932 | 2 | 0.15 | 336 | 689.6552 | 40 | 240 | 90 | 170 | 240 | 280 | 340 | 0.97 | 0.043
Opetusrakennus ja päiväkoti | 08:00-16:00 | 8 | 5 | 2086 | 2607 | 0.6 | 1251.6 | 14 | 8 | 14 | 17.5224 | 10.0128 | 17.5224 | 45.0576 | 3 | 0.15 | 139.2 | 189.6552 | 11 | 170 | 90 | 130 | 170 | 230 | 300 | 0.89 | 0.02
Liikuntahalli | 08:00-22:00 | 14 | 7 | 5110 | 5840 | 0.5 | 2555 | 10 | 0 | 5 | 25.55 | 0 | 12.775 | 38.325 | 2 | 0.15 | 206.5 | 344.8276 | 20 | 170 | 90 | 130 | 170 | 190 | 240 | 0.98 | 0.02
Sairaala | 00:00-24:00 | 24 | 7 | 8760 | 8760 | 0.6 | 5256 | 7 | 9 | 8 | 36.792 | 47.304 | 42.048 | 126.144 | 4 | 0.15 | 672 | 517.2414 | 30 | 450 | 150 | 350 | 450 | 550 | 650 | 0.94 | 0.043
[8 empty] | Pienetyneet | Ei muutoksia | Ei muutoksia |  |  |  |  | Ei muutoksia |  |  |  | Ei muutoksia
Hiilijalanjäljen vertailutaso (perustuen 1.3x keskiarvo)
| Aluetyöt | Talo-osat | Tilaosat | TATE | YHT |  | TATE B4 |  | A4 | A4 maatyöt | A4 | A5
Rivi- ja ketjutalo | 25 | 315 | 48 | 42 | 430 |  | 10 |  | 46 | 7 | 53
Asuinkerrostalo | 25 | 315 | 48 | 42 | 430 |  | 10 |  | 46 | 7 | 53
Toimistorakennus | 25 | 400 | 59 | 66 | 550 |  | 74 | Other retail | 78 | 7 | 85
Liikerakennus | 50 | 350 | 50 | 70 | 520 |  | 96 | 47/41 | 60 | 7 | 67
Majoitusliikerakennus | 30 | 300 | 61 | 79 | 470 |  | 70 |  | 78 | 7 | 85
Opetusrakennus ja päiväkoti | 40 | 360 | 59 | 61 | 520 |  | 32 |  | 60 | 7 | 67
Liikuntahalli | 50 | 350 | 44 | 66 | 510 |  | 66 |  | 60 | 7 | 67
Sairaala | 30 | 350 | 61 | 79 | 550 |  | 70 |  | 78 | 7 | 85
Opetusrakennus ja päiväkoti | 40 | 360 | 59 | 61 | 520 |  | 32 |  | 60 | 7 | 67
|  |  | 0.68 | 422.28
|  |  | 0.32 | 26.2656 | 448.5456
450
Note on L18: Tekijä: Tässä käyttöaika 0,1 * 8760h
Note on L19: Tekijä: Tässä käyttöaika 0,1 * 8760h

## Energian yksikköpäästöt (hidden)
YM päästökerrointarkastelu
| CO2data kertoimet (2021) |  |  | CO2data kertoimet (2021) 50 vuoden keskiarvo
| Sähkö | KL | KJ | Sähkö | KL | KJ | KJ
Valmistumisvuosi |  | 2022 |  | 140.2 | 140.4 | 38.8
|  |  | 50 vuoden keskiarvo | 59.084 | 68.874 | 17.278
2019
2020 | 153 | 147 | 42 | 64.21 | 73.86 | 18.65
2021 | 146.6 | 143.7 | 40.4 | 61.59 | 71.34 | 17.95
2022 | 140.2 | 140.4 | 38.8 | 59.084 | 68.874 | 17.278
2023 | 133.8 | 137.1 | 37.2 | 56.692 | 66.462 | 16.634
2024 | 127.4 | 133.8 | 35.6 | 54.414 | 64.104 | 16.018
2025 | 121 | 130.5 | 34 | 52.25 | 61.8 | 15.43
2026 | 114.6 | 127.2 | 32.4 | 50.2 | 59.55 | 14.87
2027 | 108.2 | 123.9 | 30.8 | 48.264 | 57.354 | 14.338
2028 | 101.8 | 120.6 | 29.2 | 46.442 | 55.212 | 13.834
2029 | 95.4 | 117.3 | 27.6 | 44.734 | 53.124 | 13.358
2030 | 89 | 114 | 26 | 43.14 | 51.09 | 12.91
2031 | 86 | 110.8 | 25.2 | 41.66 | 49.11 | 12.49
2032 | 83 | 107.6 | 24.4 | 40.23 | 47.186 | 12.082
2033 | 80 | 104.4 | 23.6 | 38.85 | 45.318 | 11.686
2034 | 77 | 101.2 | 22.8 | 37.52 | 43.506 | 11.302
2035 | 74 | 98 | 22 | 36.24 | 41.75 | 10.93
2036 | 71 | 94.8 | 21.2 | 35.01 | 40.05 | 10.57
2037 | 68 | 91.6 | 20.4 | 33.83 | 38.406 | 10.222
2038 | 65 | 88.4 | 19.6 | 32.7 | 36.818 | 9.886
2039 | 62 | 85.2 | 18.8 | 31.62 | 35.286 | 9.562
2040 | 59 | 82 | 18 | 30.59 | 33.81 | 9.25
2041 | 57.6 | 79.2 | 17.5 | 29.61 | 32.39 | 8.95
2042 | 56.2 | 76.4 | 17 | 28.652 | 31.02 | 8.658
2043 | 54.8 | 73.6 | 16.5 | 27.716 | 29.7 | 8.374
2044 | 53.4 | 70.8 | 16 | 26.802 | 28.43 | 8.098
2045 | 52 | 68 | 15.5 | 25.91 | 27.21 | 7.83
2046 | 50.6 | 65.2 | 15 | 25.04 | 26.04 | 7.57
2047 | 49.2 | 62.4 | 14.5 | 24.192 | 24.92 | 7.318
2048 | 47.8 | 59.6 | 14 | 23.366 | 23.85 | 7.074
2049 | 46.4 | 56.8 | 13.5 | 22.562 | 22.83 | 6.838
2050 | 45 | 54 | 13 | 21.78 | 21.86 | 6.61
2051 | 43.9 | 51.5 | 12.7 | 21.02 | 20.94 | 6.39
2052 | 42.8 | 49 | 12.4 | 20.278 | 20.066 | 6.174
2053 | 41.7 | 46.5 | 12.1 | 19.554 | 19.238 | 5.962
2054 | 40.6 | 44 | 11.8 | 18.848 | 18.456 | 5.754
2055 | 39.5 | 41.5 | 11.5 | 18.16 | 17.72 | 5.55
2056 | 38.4 | 39 | 11.2 | 17.49 | 17.03 | 5.35
2057 | 37.3 | 36.5 | 10.9 | 16.838 | 16.386 | 5.154
2058 | 36.2 | 34 | 10.6 | 16.204 | 15.788 | 4.962
2059 | 35.1 | 31.5 | 10.3 | 15.588 | 15.236 | 4.774
2060 | 34 | 29 | 10 | 14.99 | 14.73 | 4.59
2061 | 32.8 | 28.2 | 9.7 | 14.41 | 14.27 | 4.41
2062 | 31.6 | 27.4 | 9.4 | 13.85 | 13.822 | 4.236
2063 | 30.4 | 26.6 | 9.1 | 13.31 | 13.386 | 4.068
2064 | 29.2 | 25.8 | 8.8 | 12.79 | 12.962 | 3.906
2065 | 28 | 25 | 8.5 | 12.29 | 12.55 | 3.75
2066 | 26.8 | 24.2 | 8.2 | 11.81 | 12.15 | 3.6
2067 | 25.6 | 23.4 | 7.9 | 11.35 | 11.762 | 3.456
2068 | 24.4 | 22.6 | 7.6 | 10.91 | 11.386 | 3.318
2069 | 23.2 | 21.8 | 7.3 | 10.49 | 11.022 | 3.186
2070 | 22 | 21 | 7 | 10.09 | 10.67 | 3.06
2071 | 21.3 | 20.4 | 6.8 | 9.71 | 10.33 | 2.94
2072 | 20.6 | 19.8 | 6.6
2073 | 19.9 | 19.2 | 6.4
2074 | 19.2 | 18.6 | 6.2
2075 | 18.5 | 18 | 6
2076 | 17.8 | 17.4 | 5.8
2077 | 17.1 | 16.8 | 5.6
2078 | 16.4 | 16.2 | 5.4
2079 | 15.7 | 15.6 | 5.2
2080 | 15 | 15 | 5
2081 | 14.5 | 14.6 | 4.8
2082 | 14 | 14.2 | 4.6
2083 | 13.5 | 13.8 | 4.4
2084 | 13 | 13.4 | 4.2
2085 | 12.5 | 13 | 4
2086 | 12 | 12.6 | 3.8
2087 | 11.5 | 12.2 | 3.6
2088 | 11 | 11.8 | 3.4
2089 | 10.5 | 11.4 | 3.2
2090 | 10 | 11 | 3
2091 | 9.7 | 10.7 | 2.9
2092 | 9.4 | 10.4 | 2.8
2093 | 9.1 | 10.1 | 2.7
2094 | 8.8 | 9.8 | 2.6
2095 | 8.5 | 9.5 | 2.5
2096 | 8.2 | 9.2 | 2.4
2097 | 7.9 | 8.9 | 2.3
2098 | 7.6 | 8.6 | 2.2
2099 | 7.3 | 8.3 | 2.1
2100 | 7 | 8 | 2
2101 | 6.8 | 7.8 | 1.9
2102 | 6.6 | 7.6 | 1.8
2103 | 6.4 | 7.4 | 1.7
2104 | 6.2 | 7.2 | 1.6
2105 | 6 | 7 | 1.5
2106 | 5.8 | 6.8 | 1.4
2107 | 5.6 | 6.6 | 1.3
2108 | 5.4 | 6.4 | 1.2
2109 | 5.2 | 6.2 | 1.1
2110 | 5 | 6 | 1
2111 | 4.8 | 5.8 | 1
2112 | 4.6 | 5.6 | 1
2113 | 4.4 | 5.4 | 1
2114 | 4.2 | 5.2 | 1
2115 | 4 | 5 | 1
2116 | 3.8 | 4.8 | 1
2117 | 3.6 | 4.6 | 1
2118 | 3.4 | 4.4 | 1
2119 | 3.2 | 4.2 | 1
2120 | 3 | 4 | 1

## Taul1 (hidden)
Analyysiä hiilijalanjäljen laskennasta | [10 empty] | SÄÄSTÖT
| A1-A3 | A4-A5 | B1-B4 | B3-B4 | B6 | C |  | Rakentaminen | Energiankäyttö | Kiinteät | 30% säästö | A++energialuokka | Rakentaminen -40% vertailutasosta (300 kg/m2) | Peruskorjaus energia vertailutasoa
Opetusrakennus ja päiväkoti | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | 30% energiatodistussäästö | A++energia | Rakentaminen -40% vertailutasosta (300 kg/m2)
Rivi- ja ketjutalo | 500 | 39.4 | 100 | 100 | 1549.2134 | 20 | 2308.6134 | 25.99% | 67.11% | 6.905% | 9.395% | 31.32% | 7.797% | 19.49%
Asuinkerrostalo | 500 | 39.4 | 100 | 100 | 1045.1544 | 20 | 1804.5544 | 33.25% | 57.92% | 8.833% | 7.143% | 23.81% | 9.975% | 24.94%
Toimistorakennus | 500 | 39.4 | 100 | 100 | 862.9835 | 20 | 1622.3835 | 36.98% | 53.19% | 9.825% | 7.021% | 23.4% | 11.09% | 27.74%
Liikerakennus | 500 | 39.4 | 100 | 100 | 988.1586 | 20 | 1747.5586 | 34.33% | 56.55% | 9.121% | 9.047% | 30.16% | 10.3% | 25.75%
Majoitusliikerakennus | 500 | 39.4 | 100 | 100 | 1920.0006 | 20 | 2679.4006 | 22.39% | 71.66% | 5.949% | 13.03% | 43.44% | 6.718% | 16.79%
Opetusrakennus ja päiväkoti | 500 | 39.4 | 100 | 100 | 1277.693 | 20 | 2037.093 | 29.45% | 62.72% | 7.825% | 6.962% | 23.21% | 8.836% | 22.09%
Liikuntahalli | 500 | 39.4 | 100 | 100 | 1291.0723 | 20 | 2050.4723 | 29.26% | 62.96% | 7.774% | 6.989% | 23.3% | 8.778% | 21.95%
Sairaala | 500 | 39.4 | 100 | 100 | 3544.6225 | 20 | 4304.0225 | 13.94% | 82.36% | 3.704% | 16.6% | 55.33% | 4.182% | 10.46%